## 运营信息
日期 | 进水抄表数 | 进水水量 | 出水流量计 | 出水水量 | 总用电量（kwh） | 生产用电（kwh） | 非生产用电（kwh） | 聚合硫酸铁用量（吨） | 聚合氯化铁用量（吨） | 压泥时间(小时) | 污泥产量（吨） | 阳离子用量（kg） | 阴离子用量（kg） | 非离子（kg） | 次氯酸钠（吨） | 外加碳源 | 生石灰用量（kg） | 设备维修情况 | 设备运行情况 | 污水厂名称
2016-12-17 | 615855 | 9617 | 49987968 | 9116 | 4627 | 4534.46 | 92.54 | 7.15 |  |  |  | 30 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-18 | 625540 | 9685 | 49996488 | 8520 | 4934 | 4835.32 | 98.68 | 4.4 |  |  |  | 15 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-19 | 635974 | 10434 | 50005488 | 9000 | 4614 | 4521.72 | 92.28 | 3.1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-20 | 646728 | 10754 | 50015048 | 9560 | 4300 | 4214 | 86 | 4.4 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-21 | 658443 | 11715 | 50026025 | 10977 | 4480 | 4390.4 | 89.6 | 3.3 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-22 | 668848 | 10405 | 50035812 | 9787 | 3568 | 3496.64 | 71.36 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-23 | 680305 | 11457 | 50046192 | 10380 | 3715 | 3640.7 | 74.3 | 3.3 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-24 | 691422 | 11117 | 50056692 | 10500 | 3700 | 3626 | 74 | 4.9 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-25 | 702818 | 11396 | 50068080 | 11388 | 3625 | 3552.5 | 72.5 | 4.4 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-26 | 713563 | 10745 | 50079236 | 11156 | 3797 | 3721.06 | 75.94 | 4.4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-27 | 725247 | 11684 | 50090504 | 11268 | 3138 | 3075.24 | 62.76 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-28 | 736980 | 11733 | 50101976 | 11472 | 5213 | 5108.74 | 104.26 | 4.4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-29 | 748520 | 11540 | 50112560 | 10584 | 3826 | 3749.48 | 76.52 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-30 | 759851 | 11331 | 50123365 | 10805 | 4246 | 4161.08 | 84.92 | 3.3 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2016-12-31 | 771205 | 11354 | 50134189 | 10824 |  | 0 | 0 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-01 | 783146 | 11941 | 50144920 | 10731 | 3839 | 3762.22 | 76.78 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-02 | 794899 | 11753 | 50155760 | 10840 | 4179 | 4095.42 | 83.58 | 4.95 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-03 | 805236 | 10337 | 50166000 | 10240 | 4311 | 4224.78 | 86.22 | 4.95 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-04 | 816893 | 11657 | 50177252 | 11252 | 4448 | 4359.04 | 88.96 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-05 | 828751 | 11858 | 50190080 | 12828 | 3524 | 3453.52 | 70.48 | 4.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-06 | 840455 | 11704 | 50202650 | 12570 | 4214 | 4129.72 | 84.28 | 3.9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-07 | 851648 | 11193 | 50214528 | 11878 | 4284 | 4198.32 | 85.68 | 2.7 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-08 | 863161 | 11513 | 50226460 | 11932 | 4204 | 4119.92 | 84.08 | 3.2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-09 | 874319 | 11158 | 50238120 | 11660 | 3941 | 3862.18 | 78.82 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-10 | 885578 | 11259 | 50249632 | 11512 | 4242 | 4157.16 | 84.84 | 3.9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-11 | 896788 | 11210 | 50260640 | 11008 | 3836 | 3759.28 | 76.72 | 2.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-12 | 907999 | 11211 | 50271896 | 11256 | 3954 | 3874.92 | 79.08 | 2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-13 | 919269 | 11270 | 50283192 | 11296 | 4023 | 3942.54 | 80.46 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-14 | 930309 | 11040 | 50294556 | 11364 | 4360 | 4272.8 | 87.2 | 2.2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-15 | 940590 | 10281 | 50304472 | 9916 | 3339 | 3272.22 | 66.78 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-16 | 949977 | 9387 | 50313496 | 9024 | 3900 | 3822 | 78 | 2.2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-17 | 961624 | 11647 | 50324320 | 10824 | 3601 | 3528.98 | 72.02 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-18 | 971876 | 10252 | 50334664 | 10344 | 3768 | 3692.64 | 75.36 | 2.75 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-19 | 982018 | 10142 | 50344768 | 10104 | 3605 | 3532.9 | 72.1 | 1.65 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-20 | 992083 | 10065 | 50353576 | 8808 | 3504 | 3433.92 | 70.08 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-21 | 1888 | 9805 | 50362886 | 9310 | 3346 | 3279.08 | 66.92 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-22 | 11634 | 9746 | 50372380 | 9494 | 3489 | 3419.22 | 69.78 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-23 | 21575 | 9941 | 50381654 | 9274 | 3123 | 3060.54 | 62.46 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-24 | 30571 | 8996 | 50390509 | 8855 | 3667 | 3593.66 | 73.34 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-25 | 39816 | 9245 | 50399288 | 8779 | 3506 | 3435.88 | 70.12 | 1.65 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-26 | 48330 | 8514 | 50407600 | 8312 | 2969 | 2909.62 | 59.38 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-27 | 56863 | 8533 | 50415852 | 8252 | 3021 | 2960.58 | 60.42 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-28 | 65436 | 8573 | 50424054 | 8202 | 3036 | 2975.28 | 60.72 | 0.55 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-29 | 73753 | 8317 | 50432225 | 8171 | 3460 | 3390.8 | 69.2 | 1.1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-30 | 81972 | 8219 | 50440030 | 7805 | 3278 | 3212.44 | 65.56 | 0.55 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-01-31 | 90475 | 8503 | 50448053 | 8023 |  | 0 | 0 | 0.55 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-01 | 98791 | 8316 | 50455880 | 7827 | 3300 | 3234 | 66 | 0.55 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-02 | 107095 | 8304 | 50463676 | 7796 | 3363 | 3295.74 | 67.26 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-03 | 115450 | 8355 | 50471536 | 7860 | 3784 | 3708.32 | 75.68 | 1.65 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-04 | 123953 | 8503 | 50479463 | 7927 | 3490 | 3420.2 | 69.8 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-05 | 132574 | 8621 | 50487577 | 8114 | 3319 | 3252.62 | 66.38 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-06 | 140857 | 8283 | 50495608 | 8031 | 3391 | 3323.18 | 67.82 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-07 | 148696 | 7839 | 50503096 | 7488 | 3377 | 3309.46 | 67.54 | 1.1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-08 | 157609 | 8913 | 50511106 | 8010 | 3440 | 3371.2 | 68.8 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-09 | 167041 | 9432 | 50519961 | 8855 | 3493 | 3423.14 | 69.86 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-10 | 176000 | 8959 | 50528208 | 8247 | 3207 | 3142.86 | 64.14 | 1.65 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-11 | 185236 | 9236 | 50537732 | 9524 | 3460 | 3390.8 | 69.2 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-12 | 194665 | 9429 | 50545273 | 7541 | 3673 | 3599.54 | 73.46 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-13 | 199940 | 5275 | 50549919 | 4646 | 3354 | 3286.92 | 67.08 | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-14 | 207739 | 7799 | 50557069 | 7150 | 3273 | 3207.54 | 65.46 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-15 | 215173 | 7434 | 50563788 | 6719 | 3313 | 3246.74 | 66.26 | 1.1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-16 | 223384 | 8211 | 50570833 | 7045 | 4496 | 4406.08 | 89.92 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-17 | 232585 | 9201 | 50579099 | 8266 | 3837 | 3760.26 | 76.74 | 1.1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-18 | 242065 | 9480 | 50587789 | 8690 | 3999 | 3919.02 | 79.98 | 1.65 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-19 | 251034 | 8969 | 50595900 | 8111 | 3928 | 3849.44 | 78.56 | 1.65 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-20 | 260315 | 9281 | 50604141 | 8241 | 3403 | 3334.94 | 68.06 | 2.2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-21 | 269413 | 9098 | 50612386 | 8245 | 4215 | 4130.7 | 84.3 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-22 | 279036 | 9623 | 50621228 | 8842 | 4110 | 4027.8 | 82.2 | 1.65 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-23 | 288190 | 9154 | 50629614 | 8386 | 3816 | 3739.68 | 76.32 | 1.1 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-24 | 297112 | 8922 | 50637840 | 8226 | 3820 | 3743.6 | 76.4 | 1.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-25 | 306963 | 9851 | 50646453 | 8613 | 3893 | 3815.14 | 77.86 | 1.1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-26 | 316077 | 9114 | 50653968 | 7515 | 3746 | 3671.08 | 74.92 | 1.65 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-27 | 325423 | 9346 | 50662006 | 8038 | 4150 | 4067 | 83 | 2.2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-02-28 | 335588 | 10165 | 50671452 | 9446 |  | 0 | 0 | 1.65 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-01 | 346204 | 10616 | 50681683 | 10231 | 3880 | 3802.4 | 77.6 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-02 | 357909 | 11705 | 50692769 | 11086 | 4114 | 4031.72 | 82.28 | 2.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-03 | 367196 | 9287 | 50701817 | 9048 | 3404 | 3335.92 | 68.08 | 2.75 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-04 | 375572 | 8376 | 50710014 | 8197 | 3470 | 3400.6 | 69.4 | 3.3 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-05 | 383856 | 8284 | 50718472 | 8458 | 3591 | 3519.18 | 71.82 | 3.85 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-06 | 394168 | 10312 | 50728272 | 9800 | 3863 | 3785.74 | 77.26 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-07 | 402378 | 8210 | 50736028 | 7756 | 3257 | 3191.86 | 65.14 | 2.75 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-08 | 410951 | 8573 | 50743692 | 7664 | 3079 | 3017.42 | 61.58 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-09 | 420177 | 9226 | 50752203 | 8511 | 3103 | 3040.94 | 62.06 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-10 | 430479 | 10302 | 50761900 | 9697 | 3195 | 3131.1 | 63.9 | 4.95 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-11 | 441893 | 11414 | 50772139 | 10239 | 3351 | 3283.98 | 67.02 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-12 | 452277 | 10384 | 50781370 | 9231 | 3386 | 3318.28 | 67.72 | 5.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-13 | 461001 | 8724 | 50789144 | 7774 | 3096 | 3034.08 | 61.92 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-14 | 470210 | 9209 | 50797521 | 8377 | 3179 | 3115.42 | 63.58 | 4.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-15 | 480685 | 10475 | 50806787 | 9266 | 3356 | 3288.88 | 67.12 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-16 | 492597 | 11912 | 50816934 | 10147 | 3289 | 3223.22 | 65.78 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-17 | 505228 | 12631 | 50827804 | 10870 | 3232 | 3167.36 | 64.64 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-18 | 517843 | 12615 | 50838710 | 10906 | 3033 | 2972.34 | 60.66 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-19 | 530028 | 12185 | 50849510 | 10800 | 4022 | 3941.56 | 80.44 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-20 | 542735 | 12707 | 50860523 | 11013 | 3510 | 3439.8 | 70.2 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-21 | 555830 | 13095 | 50871448 | 10925 | 3878 | 3800.44 | 77.56 | 5.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-22 | 569077 | 13247 | 50882488 | 11040 | 3507 | 3436.86 | 70.14 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-23 | 582234 | 13157 | 50893950 | 11462 | 3924 | 3845.52 | 78.48 | 4.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-24 | 596300 | 14066 | 50905375 | 11425 | 3559 | 3487.82 | 71.18 | 4.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-25 | 610190 | 13890 | 50917199 | 11824 | 3590 | 3518.2 | 71.8 | 7.15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-26 | 624048 | 13858 | 50928651 | 11452 | 3564 | 3492.72 | 71.28 | 7.7 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-27 | 636476 | 12428 | 50939355 | 10704 | 3886 | 3808.28 | 77.72 | 6.05 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-28 | 647292 | 10816 | 50948392 | 9037 | 3715 | 3640.7 | 74.3 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-29 | 658149 | 10857 | 50957698 | 9306 | 3646 | 3573.08 | 72.92 | 5.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-30 | 666801 | 8652 | 50965368 | 7670 | 3162 | 3098.76 | 63.24 | 4.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-03-31 | 676267 | 9466 | 50973456 | 8088 | 3240 | 3175.2 | 64.8 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-01 | 686870 | 10603 | 50982161 | 8705 |  | 0 | 0 | 7.7 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-02 | 696954 | 10084 | 50991119 | 8958 | 4251 | 4165.98 | 85.02 | 7.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-03 | 707063 | 10109 | 51000015 | 8896 | 3371 | 3303.58 | 67.42 | 7.7 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-04 | 716453 | 9390 | 51008263 | 8248 | 3467 | 3397.66 | 69.34 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-05 | 725783 | 9330 | 51016440 | 8177 | 3122 | 3059.56 | 62.44 | 6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-06 | 735965 | 10182 | 51025833 | 9393 | 3519 | 3448.62 | 70.38 | 6.05 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-07 | 748652 | 12687 | 51036500 | 10667 | 3184 | 3120.32 | 63.68 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-08 | 761889 | 13237 | 51047776 | 11276 | 3532 | 3461.36 | 70.64 | 4.4 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-09 | 774979 | 13090 | 51058864 | 11088 | 3554 | 3482.92 | 71.08 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-10 | 788873 | 13894 | 51070440 | 11576 | 3011 | 2950.78 | 60.22 | 6.1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-11 | 803076 | 14203 | 51083255 | 12815 | 7194 | 7050.12 | 143.88 | 9.35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-12 | 817796 | 14720 | 51096139 | 12884 | 3735 | 3660.3 | 74.7 | 7.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-13 | 832511 | 14715 | 51108616 | 12477 | 3502 | 3431.96 | 70.04 | 8 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-14 | 846812 | 14301 | 51120199 | 11583 | 3586 | 3514.28 | 71.72 | 9.9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-15 | 859326 | 12514 | 51130223 | 10024 | 3536 | 3465.28 | 70.72 | 6.6 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-16 | 871992 | 12666 | 51140692 | 10469 | 3566 | 3494.68 | 71.32 | 7.7 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-17 | 882459 | 10467 | 51152259 | 11567 | 3403 | 3334.94 | 68.06 | 7.15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-18 | 895277 | 12818 | 51163602 | 11343 | 3483 | 3413.34 | 69.66 | 7.7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-19 | 908399 | 13122 | 51173139 | 9537 | 3365 | 3297.7 | 67.3 | 8.8 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-20 | 920387 | 11988 | 51186252 | 13113 | 3552 | 3480.96 | 71.04 | 8.25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-21 | 932561 | 12174 | 51197776 | 11524 | 3524 | 3453.52 | 70.48 | 6.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-22 | 944906 | 12345 | 51209484 | 11708 | 3665 | 3591.7 | 73.3 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-23 | 956405 | 11499 | 51220512 | 11028 | 3643 | 3570.14 | 72.86 | 5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-24 | 967679 | 11274 | 51231344 | 10832 | 3614 | 3541.72 | 72.28 | 3.85 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-25 | 979955 | 12276 | 51242452 | 11108 | 3621 | 3548.58 | 72.42 | 4.4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-26 | 994124 | 14169 | 51255593 | 13141 | 4222 | 4137.56 | 84.44 | 5.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-27 | 3650 | 9526 | 51266593 | 11000 | 3368 | 3300.64 | 67.36 | 5.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-28 | 11999 | 8349 | 51275680 | 9087 | 2812 | 2755.76 | 56.24 | 4 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-29 | 20462 | 8463 | 51283312 | 7632 | 2984 | 2924.32 | 59.68 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-04-30 | 30090 | 9628 | 51293188 | 9876 |  | 0 | 0 | 4.95 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-01 | 40219 | 10129 | 51302128 | 8940 | 3362 | 3294.76 | 67.24 | 2.75 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-02 | 54557 | 14338 | 51314960 | 12832 | 3783 | 3707.34 | 75.66 | 2.2 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-03 | 69245 | 14688 | 51328040 | 13080 | 3555 | 3483.9 | 71.1 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-04 | 83460 | 14215 | 51341350 | 13310 | 3500 | 3430 | 70 | 4.95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-05 | 98356 | 14896 | 51354615 | 13265 | 3553 | 3481.94 | 71.06 | 6.05 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-06 | 112754 | 14398 | 51367372 | 12757 | 3603 | 3530.94 | 72.06 | 6.05 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-07 | 126438 | 13684 | 51379412 | 12040 | 3695 | 3621.1 | 73.9 | 7.15 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-08 | 137850 | 11412 | 51391024 | 11612 | 3487 | 3417.26 | 69.74 | 5.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-09 | 150427 | 12577 | 51401284 | 10260 | 3453 | 3383.94 | 69.06 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-10 | 162532 | 12105 | 51412396 | 11112 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-11 | 174520 | 11988 | 51416159 | 3763 | 3750 | 3675 | 75 | 8.25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-12 | 188393 | 13873 | 51427723 | 11564 | 3411 | 3342.78 | 68.22 | 6.05 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-13 | 203360 | 14967 | 51441051 | 13328 | 3517 | 3446.66 | 70.34 | 7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-14 | 217780 | 14420 | 51453917 | 12866 | 3567 | 3495.66 | 71.34 | 7.7 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-15 | 231415 | 13635 | 51466348 | 12431 | 7239 | 7094.22 | 144.78 | 9.35 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-16 | 245136 | 13721 | 51478432 | 12084 | 3627 | 3554.46 | 72.54 | 9.4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-17 | 260061 | 14925 | 51491832 | 13400 | 3933 | 3854.34 | 78.66 | 10.45 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-18 | 276275 | 16214 | 51506572 | 14740 | 3721 | 3646.58 | 74.42 | 5.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-19 | 292445 | 16170 | 51521212 | 14640 | 3733 | 3658.34 | 74.66 | 5.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-20 | 307222 | 14777 | 51534949 | 13737 | 3567 | 3495.66 | 71.34 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-21 | 320476 | 13254 | 51547392 | 12443 | 3620 | 3547.6 | 72.4 | 3.85 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-22 | 334638 | 14162 | 51560234 | 12842 | 3684 | 3610.32 | 73.68 | 5.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-23 | 350375 | 15737 | 51573244 | 13010 | 3825 | 3748.5 | 76.5 | 3.85 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-24 | 366334 | 15959 | 51587236 | 13992 | 3889 | 3811.22 | 77.78 | 6.6 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-25 | 381999 | 15665 | 51600624 | 13388 | 3383 | 3315.34 | 67.66 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-26 | 396900 | 14901 | 51614560 | 13936 | 3869 | 3791.62 | 77.38 | 10 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-27 | 411901 | 15001 | 51628661 | 14101 | 3828 | 3751.44 | 76.56 | 8.8 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-28 | 425420 | 13519 | 51641707 | 13046 | 3822 | 3745.56 | 76.44 | 9.9 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-29 | 439460 | 14040 | 51655504 | 13797 | 4054 | 3972.92 | 81.08 | 6.6 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-30 | 453075 | 13615 | 51669099 | 13595 | 3831 | 3754.38 | 76.62 | 7.7 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-05-31 | 466222 | 13147 | 51681832 | 12733 |  | 0 | 0 | 4.95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-01 | 480578 | 14356 | 51696560 | 14728 | 3573 | 3501.54 | 71.46 | 3.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-02 | 495701 | 15123 | 51710932 | 14372 | 3912 | 3833.76 | 78.24 | 8.25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-03 | 508704 | 13003 | 51723576 | 12644 | 3291 | 3225.18 | 65.82 | 6.05 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-04 | 520760 | 12056 | 51735546 | 11970 | 3240 | 3175.2 | 64.8 | 5.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-05 | 534616 | 13856 | 51749454 | 13908 | 3615 | 3542.7 | 72.3 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-06 | 549783 | 15167 | 51764804 | 15350 | 3642 | 3569.16 | 72.84 | 4.95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-07 | 564544 | 14761 | 51779563 | 14759 | 3983 | 3903.34 | 79.66 | 2.2 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-08 | 578144 | 13600 | 51792300 | 12737 | 3478 | 3408.44 | 69.56 | 3.3 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-09 | 593122 | 14978 | 51806156 | 13856 | 3415 | 3346.7 | 68.3 | 3.85 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-10 | 607519 | 14397 | 51816176 | 10020 | 3322 | 3255.56 | 66.44 | 6.05 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-11 | 622516 | 14997 | 51825132 | 8956 | 3442 | 3373.16 | 68.84 | 3.3 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-12 | 635497 | 12981 | 51837938 | 12806 | 3436 | 3367.28 | 68.72 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-13 | 649673 | 14176 | 51851709 | 13771 | 3442 | 3373.16 | 68.84 | 4.4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-14 | 664213 | 14540 | 51865755 | 14046 | 3152 | 3088.96 | 63.04 | 3.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-15 | 678767 | 14554 | 51879817 | 14062 | 3306 | 3239.88 | 66.12 | 6.05 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-16 | 692013 | 13246 | 51892816 | 12999 | 3830 | 3753.4 | 76.6 | 6.05 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-17 | 705815 | 13802 | 51905976 | 13160 | 3995 | 3915.1 | 79.9 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-18 | 719271 | 13456 | 51919464 | 13488 | 3310 | 3243.8 | 66.2 | 8.25 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-19 | 732690 | 13419 | 51932980 | 13516 | 3533 | 3462.34 | 70.66 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-20 | 746325 | 13635 | 51946448 | 13468 | 3331 | 3264.38 | 66.62 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-21 | 759931 | 13606 | 51959775 | 13327 | 4341 | 4254.18 | 86.82 | 3.85 |  |  |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-22 | 771936 | 12005 | 51972113 | 12338 | 3673 | 3599.54 | 73.46 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-23 | 782436 | 10500 | 51982617 | 10504 | 3299 | 3233.02 | 65.98 | 4.95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-24 | 793204 | 10768 | 51993644 | 11027 | 3444 | 3375.12 | 68.88 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-25 | 803375 | 10171 | 52003566 | 9922 | 3733 | 3658.34 | 74.66 | 4.95 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-26 | 814417 | 11042 | 52015368 | 11802 | 3547 | 3476.06 | 70.94 | 3.85 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-27 | 825383 | 10966 | 52026320 | 10952 | 3827 | 3750.46 | 76.54 | 4.4 |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-28 | 836375 | 10992 | 52037524 | 11204 | 3417 | 3348.66 | 68.34 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-29 | 847956 | 11581 | 52049109 | 11585 | 3489 | 3419.22 | 69.78 | 5.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-06-30 | 860173 | 12217 | 52061911 | 12802 |  | 0 | 0 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-01 | 873056 | 12883 | 52075066 | 13155 | 2929 | 2870.42 | 58.58 | 6.6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-02 | 886100 | 13044 | 52088560 | 13494 | 3218 | 3153.64 | 64.36 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-03 | 899507 | 13407 | 52102016 | 13456 | 3467 | 3397.66 | 69.34 | 6.05 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-04 | 913349 | 13842 | 52115468 | 13452 | 3342 | 3275.16 | 66.84 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-05 | 926285 | 12936 | 52128088 | 12620 | 3420 | 3351.6 | 68.4 | 5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-06 | 939412 | 13127 | 52140560 | 12472 | 3616 | 3543.68 | 72.32 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-07 | 951557 | 12145 | 52152354 | 11794 | 3755 | 3679.9 | 75.1 | 6.05 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-08 | 963666 | 12109 | 52164105 | 11751 | 3426 | 3357.48 | 68.52 | 6.6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-09 | 973135 | 9469 | 52174159 | 10054 | 3338 | 3271.24 | 66.76 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-10 | 984429 | 11294 | 52185656 | 11497 | 3615 | 3542.7 | 72.3 | 4 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-11 | 995000 | 10571 | 52196000 | 10344 | 3410 | 3341.8 | 68.2 | 5.5 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-12 | 4646 | 9646 | 52206320 | 10320 | 3471 | 3401.58 | 69.42 | 3.3 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-13 | 13750 | 9104 | 52215828 | 9508 | 3321 | 3254.58 | 66.42 | 3.3 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-14 | 23291 | 9541 | 52225605 | 9777 | 3208 | 3143.84 | 64.16 | 4.4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-15 | 33805 | 10514 | 52236806 | 11201 | 3340 | 3273.2 | 66.8 | 3.85 |  |  |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-16 | 44078 | 10273 | 52246363 | 9557 | 3214 | 3149.72 | 64.28 | 4.95 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 洛社污水厂
2017-07-17
2017-07-18
2017-07-19
2017-07-20

## 外场水样
日期 | 接管企业名称 | 流量计读数 | 当日水量 | ph | COD | 氨氮 | 总氮 | SS | 水厂名称
2016-12-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 103944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 103944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104114 | 170 | 7.91 | 400 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104247 | 133 | 8.52 | 300 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104379 | 132 | 8.32 | 375 | 5.98 | 13.6 |  | 洛社污水厂
2016-12-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104534 | 155 | 7.9 | 307 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104732 | 198 | 7.63 | 424 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 104990 | 258 | 7.9 | 351 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105311 | 321 | 7.15 | 209 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2016-12-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105697 | 386 | 7.67 | 456 | 0 | 7.24 |  | 洛社污水厂
2016-12-31 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105783 | 86 | 8.79 | 386 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 105783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106065 | 282 | 6.11 | 373 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106276 | 211 | 8.09 | 782 | 14.8 | 19.2 |  | 洛社污水厂
2017-01-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106315 | 39 | 7.78 | 902 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106541 | 226 | 7.68 | 572 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106691 | 150 | 7.9 | 485 | 7.4 | 13.8 |  | 洛社污水厂
2017-01-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 133 | 7.71 | 552 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-01-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-01-31 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | [6 empty] | 洛社污水厂
2017-02-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-02-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106928 | 104 | 7.81 | 632 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 106928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107059 | 131 | 8.27 | 672 | 6.54 | 19.2 |  | 洛社污水厂
2017-03-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107135 | 76 | 9.2 | 581 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107258 | 123 | 8.35 | 688 | 7.97 | 13.1 |  | 洛社污水厂
2017-03-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107337 | 79 | 8.13 | 394 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107448 | 111 | 8.12 | 452 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107576 | 128 | 8.22 | 631 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107718 | 142 | 8.35 | 394 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107817 | 99 | 7.87 | 755 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107906 | 89 | 7.81 | 494 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107991 | 85 | 7.92 | 375 | 1.11 | 9.24 |  | 洛社污水厂
2017-03-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 107991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108110 | 119 | 8.3 | 443 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108209 | 99 | 9.13 | 413 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108337 | 128 | 7.89 | 358 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108406 | 69 | 7.88 | 686 | 4.26 | 16.8 |  | 洛社污水厂
2017-03-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108478 | 72 | 7.77 | 230 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108558 | 80 | 8.03 | 340 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108647 | 89 | 7.56 | 585 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-03-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108850 | 203 | 7.94 | 352 | 6.26 | 13.7 |  | 洛社污水厂
2017-03-31 | 无锡市第二漂染有限公司 | 108918 | 68 | 8.31 | 236 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109223 | 305 | 8.07 | 578 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109522 | 299 | 8.06 | 361 | 2.26 | 10.1 |  | 洛社污水厂
2017-04-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109708 | 186 | 7.91 | 604 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109826 | 118 | 8.57 | 289 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 109961 | 135 | 8.02 | 241 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110286 | 325 | 7.83 | 174 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110382 | 96 | 7.93 | 476 | 10.3 | 14.8 |  | 洛社污水厂
2017-04-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110500 | 118 | 7.94 | 543 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110626 | 126 | 7.7 | 687 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110748 | 122 | 8.42 | 442 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110939 | 191 | 7.89 | 791 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 110939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111054 | 115 | 8.22 | 128 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111132 | 78 | 8.17 | 371 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111272 | 140 | 8.45 | 297 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111479 | 207 | 7.36 | 497 | 2.26 | 20 |  | 洛社污水厂
2017-04-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-04-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111799 | 320 | 7.59 | 236 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111974 | 175 | 7.5 | 324 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 111974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112557 | 583 | 7.28 | 1367 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112642 | 85 | 7.49 | 526 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112937 | 295 | 7.56 | 97.2 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 112937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113156 | 219 | 7.82 | 139 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113404 | 248 | 7.67 | 274 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113587 | 183 | 7.59 | 360 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113658 | 71 | 7.87 | 148 | 0 | 11.2 |  | 洛社污水厂
2017-05-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113788 | 130 | 7.71 | 157 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113908 | 120 | 7.91 | 169 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 113990 | 82 | 7.6 | 407 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114332 | 342 | 7.82 | 582 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114409 | 77 | 7.78 | 357 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114491 | 82 | 7.78 | 498 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114644 | 153 | 7.87 | 959 | 0 | 18.7 |  | 洛社污水厂
2017-05-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-05-31 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114800 | 156 | 7.64 | 277 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 114987 | 187 | 7.86 | 514 | 9.4 | 11.5 |  | 洛社污水厂
2017-06-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115082 | 95 | 7.68 | 486 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115206 | 124 | 7.84 | 301 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115325 | 119 | 7.73 | 227 | 0 | 10.1 |  | 洛社污水厂
2017-06-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115461 | 136 | 7.73 | 315 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115546 | 85 | 7.86 | 704 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115727 | 181 | 7.73 | 395 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 115727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 116169 | 442 | 7.76 | 246 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117345 | 1176 | 7.87 | 260 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117426 | 81 | 8.29 | 375 | 6.84 | 14 |  | 洛社污水厂
2017-06-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117573 | 147 | 7.73 | 206 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117685 | 112 | 7.85 | 447 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-18 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-19 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117833 | 148 | 7.51 | 456 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-20 | 无锡市第二漂染有限公司 | 117937 | 104 | 7.67 | 270 | 3.11 | 12.8 |  | 洛社污水厂
2017-06-21 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118053 | 116 | 7.53 | 496 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-22 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118143 | 90 | 7.59 | 137 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-23 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118266 | 123 | 7.62 | 137 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-24 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-25 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-26 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118382 | 116 | 7.7 | 107 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-27 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118518 | 136 | 7.58 | 165 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-28 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118661 | 143 | 7.74 | 205 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-06-29 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118794 | 133 | 7.63 | 219 | 5.7 | 12.1 |  | 洛社污水厂
2017-06-30 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118929 | 135 | 7.5 | 204 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-01 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-02 | 无锡市第二漂染有限公司 | 118929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-03 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119167 | 238 | 7.68 | 235 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-04 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119246 | 79 | 7.45 | 104 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-05 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119473 | 227 | 7.53 | 218 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-06 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119686 | 213 | 7.57 | 178 | 0 | 9.86 |  | 洛社污水厂
2017-07-07 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119894 | 208 | 7.8 | 444 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-08 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-09 | 无锡市第二漂染有限公司 | 119894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-10 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120026 | 132 | 7.81 | 394 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-11 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120172 | 146 | 8 | 430 | 8.26 | 14.5 |  | 洛社污水厂
2017-07-12 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120425 | 253 | 7.89 | 333 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-13 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120510 | 85 | 7.66 | 428 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-14 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120800 | 290 | 7.81 | 384 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-15 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-16 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂
2017-07-17 | 无锡市第二漂染有限公司 | 120899 | 99 | 7.56 | 432 | 0 | 0 |  | 洛社污水厂

## 内场水样
日期 | 工艺段 | CODcr（mg/l） | BOD5（mg/l） | SS（mg/l） | NH3-N（mg/l） | TN（mg/l） | TP（mg/l） | PH | 水厂名称 | 水温(℃) | 含盐量（mg/l）
2017-01-16 | 进水 | 266 |  |  | 28.3 | 34.5 | 2.41 | 7.17 | 洛社污水厂
2017-01-16 | 出水 | 22.5 |  |  | 0.525 | 11.4 | 0.0357 | 6.81 | 洛社污水厂
2017-01-16 | 调节池 | 169 |  |  | 30.8 | 34.6 | 2.58 | 7.54 | 洛社污水厂
2017-01-15 | 进水 | 171 |  |  | 26.5 | 32.2 |  | 7.48 | 洛社污水厂
2017-01-15 | 出水 | 28.7 |  |  | 0.925 | 15.5 |  | 6.98 | 洛社污水厂
2017-01-15 | 调节池 | 223 |  |  | 31.1 | 38.8 |  | 7.47 | 洛社污水厂
2017-01-14 | 进水 | 195 |  |  | 28 | 31.8 |  | 7.22 | 洛社污水厂
2017-01-14 | 出水 | 19.9 |  |  | 0.091 | 10.9 |  | 6.82 | 洛社污水厂
2017-01-14 | 调节池 | 176 |  |  | 27.7 | 31.7 |  | 7.28 | 洛社污水厂
2017-01-13 | 进水 | 340 |  |  | 18.3 | 23.1 | 3.13 | 7.06 | 洛社污水厂
2017-01-13 | 出水 | 20 |  |  | 0.125 | 11 | 0.0631 | 6.82 | 洛社污水厂
2017-01-13 | 调节池 | 208 |  |  | 27.4 | 29.1 | 1.94 | 7.23 | 洛社污水厂

## 污泥项目
日期 | 工艺段 | DO（mg/l） | SV(ml/l) | PH | MLSS（mg/l） | MLVSS（mg/l） | SVI(ml/g) | 含水率 | 水厂名称
2017-01-16 | 好氧池南A | 7.7 | 54 |  | 4451 | 1764 | 121.3211 |  | 洛社污水厂
2017-01-16 | 好氧池南B | 0.2 | 71 |  | 5307 | 2061 | 133.7856 |  | 洛社污水厂
2017-01-16 | 好氧池北A | 5 | 65 |  | 4854 | 1904 | 133.9102 |  | 洛社污水厂
2017-01-16 | 好氧池北B | 7.3 | 55 |  | 4589 | 1797 | 119.8518 |  | 洛社污水厂
2017-01-15 | 好氧池南A | 2.5 | 60 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-15 | 好氧池南B | 0 | 58 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-15 | 好氧池北A | 3.5 | 70 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-15 | 好氧池北B | 2.2 | 58 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-14 | 好氧池南A | 1.4 | 90 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-14 | 好氧池南B | 0.8 | 46 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-14 | 好氧池北A | 4.5 | 48 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-14 | 好氧池北B | 4.6 | 43 | [5 empty] | 洛社污水厂
2017-01-13 | 好氧池南A | 2.8 | 49 |  | 3747 |  | 130.7713 |  | 洛社污水厂
2017-01-13 | 好氧池南B | 0.3 | 84 |  | 5270 |  | 159.3928 |  | 洛社污水厂
2017-01-13 | 好氧池北A | 6.3 | 59 |  | 4311 |  | 136.8592 |  | 洛社污水厂
2017-01-13 | 好氧池北B | 6.4 | 50 |  | 3825 |  | 130.719 |  | 洛社污水厂